Coulometrické stanovení kyseliny askorbové

Pokyny:

- Principy metod i postupy práce popisovat stručně, ale srozumitelně (protokol má sloužit jako návod pro kohokoliv, kdo by chtěl práci zopakovat);

- Ve vzorových výpočtech uvádět použité vzorečky, včetně dosazení, a k výsledkům napsat příslušné jednotky;

- Před odevzdáním uvést protokol do „vizuálně přijatelné“ podoby, tzn. pohlídat font, zarovnání a uspořádání textu, nedělit tabulky na více stránek, zřetelně označit výsledné hodnoty (ne červenou), vymazat jednotlivé pokyny psané kurzívou;

- Šablonu ani hotový protokol nekopírovat, neumísťovat na web ani neposkytovat třetím osobám (porušení Autorského zákona a vnitřních předpisů školy).

| Jméno a příjmení |  |
| --- | --- |
| Studijní skupina |  |
| Datum provedení práce |  |
| Číslo stolu/vzorku |  |

Princip metody

Stručně popište (jen několika větami) princip metody, dále napište reakce na generačních elektrodách a reakci askorbové kyseliny s jódem (celkem 3 reakce).

Výpočet teoretické navážky standardu askorbové kyseliny a skutečná navážka standardu

Uveďte postup při výpočtu a skutečnou hodnotu navážky.

Generační proud

Uveďte hodnotu generačního proudu.

Určení polarizačního napětí

Uveďte čas, náboj a vypočtené hmotnosti, vyznačte optimální polarizační napětí.

Tabulka 1: Určení vhodného polarizačního napětí

| ## Polarizační napětí [mV] | Čas [s] | Náboj [mC] | Hmotnost askorbové kyseliny v pipetovaném objemu [mg] | Hmotnost askorbové kyseliny v odměrné baňce [mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

Vypočtené hmotnosti v mg uvádějte na maximálně dvě desetinná místa.

Slepý pokus

Uveďte čas a náboj pro 3 slepé pokusy a průměrnou hodnotu náboje. Tato hodnota se bude odečítat od naměřené hodnoty náboje jednotlivých vzorků.

Vzorky

Uveďte číslo vzorku, navážku a objem baňky, v tabulce dále uveďte pipetované množství, naměřený čas a náboj pro jednotlivá stanovení.

Nezapomeňte odečíst slepý pokus (náboj slepého pokusu od náboje vzorků).

Vypočtěte pro každé stanovení množství kyseliny askorbové v g na 100 g tablety.

Výsledek uveďte spolu s intervalem spolehlivosti ve formě: Xprůměr  (tn-1s/n), interval spolehlivosti vypočtěte na dvě platné cifry a tomu přizpůsobte počet desetinných míst u výsledku.

Interval spolehlivosti počítáte podle vzorce v návodech, pro výpočet směrodatné odchylky s použijte EXCEL – funkce – statistické – zkratka smodchvyber (pokud byste vybrali pouze smodch – odchylka by se počítala pouze s n u smodchvyber je odchylka počítána pomocí n-1, což je správně!!!)

Do protokolu uveďte také n, tn-1 a s.

V případě analýzy citrónu uveďte pouze naměřený čas, náboj, pipetovaný objem, navážku, objem připraveného roztoku a hmotnost v mg na 100 g šťávy bez intervalu spolehlivosti.

Tabulka 2: Stanovení množství kyseliny askorbové ve vzorku X

| ## Pipetovaný objem vzorku [mL] | čas [s] | Náboj Q [mC] | Q-QSP [mC] | Hmotnost askorbové kyseliny v odměrné baňce [g] | Obsah askorbové kyseliny v tabletě [g/100 g] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

Podobnou tabulku vytvořte i pro analýzu citrónu.

Vzorový výpočet

Uveďte vzorový výpočet pro zvolený vzorek askorbové kyseliny.

Závěr

Vzorek číslo XA obsahoval např. 1,01±0,12 g kyseliny askorbové na 100 g tablety, obsah askorbové kyseliny v citrónu uveďte v mg  (např. 36,5 mg na 100 g šťávy).