## Spektrofotometrické stanovení železa 1,10-fenanthrolinem

Pokyny:

- Principy metod i postupy práce popisovat stručně, ale srozumitelně (protokol má sloužit jako návod pro kohokoliv, kdo by chtěl práci zopakovat);

- Ve vzorových výpočtech uvádět použité vzorečky, včetně dosazení, a k výsledkům napsat příslušné jednotky;

- Před odevzdáním uvést protokol do „vizuálně přijatelné“ podoby, tzn. pohlídat font, zarovnání a uspořádání textu, nedělit tabulky na více stránek, zřetelně označit výsledné hodnoty (ne červenou), vymazat jednotlivé pokyny psané kurzívou;

- Šablonu ani hotový protokol nekopírovat, neumísťovat na web ani neposkytovat třetím osobám (porušení Autorského zákona a vnitřních předpisů školy).

| Jméno a příjmení |  |
| --- | --- |
| Studijní skupina (kruh) |  |
| Datum provedení práce |  |
| Čísla vzorků |  |

### Princip metody:

/Stručně popište princip metody a využití Lambertova-Beerova zákona/

### Příprava standardního roztoku železnaté soli

/Vypočítejte teoretickou navážku Mohrovy soli pro přípravu standardního roztoku o látkové koncentraci 5.10–4 moll–1 v objemu 250 ml. (Molární hmotnost Mohrovy soli Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O je 392,13 gmol–1)

Vypočítejte skutečnou látkovou koncentraci vámi připraveného roztoku./

Výpočty a výsledky

Absorpční spektrum komplexu

/Po proměření absorpčního spektra komplexu vyplňte tabulku a vypočítejte hodnotu molárního absorpčního koeficientu (délka kyvety 1 cm). Při výpočtu nezapomeňte, že byl standardní roztok před měřením ředěn./

Tabulka 1:  Experimentálně zjištěné vlastnosti spektra komplexu

| Amax |  |
| --- | --- |
| max |  |
| max |  |

Zjištění časové stálosti komplexu

/Po proměření hodnot absorbance při max vyplňte tabulku. Podle naměřených hodnot zhodnoťte a okomentujte časovou stálost komplexu. Vypočítejte průměrnou hodnotu absorbance a směrodatnou odchylku./

Tabulka 2:  Závislost absorbance komplexu na čase

| Čas [s] | A |
| --- | --- |
| 30 |  |
| 60 |  |
| 90 |  |
| 120 |  |
| 150 |  |
| 180 |  |
| 210 |  |
| 240 |  |
| 270 |  |
| 300 |  |

Stanovení železa metodou kalibrační křivky

/Vypočítejte a uveďte do tabulky skutečné hodnoty látkové koncentrace Fe pro všechny kalibrační roztoky. Uveďte přiklad postupu a výpočtu pro jeden vybraný roztok.

Naměřené hodnoty absorbance při max uveďte do tabulky.

Uveďte graf, rovnice a koeficient regrese popisující lineární závislost kalibrační přímky sestrojené v programu EXCEL nebo obdobném./

Tabulka 3: Kalibrační roztoky

| Roztok | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem standardního roztoku Mohrovy soli [ml] | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Látková koncentrace Fe [µmoll–1] |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbance* |  |  |  |  |  |  |  |

*v závorce uvedena směrodatná odchylka

/Hodnoty získané analýzou vzorků vyplňte do tabulky. Vypočítejte hmotnost železa (mg Fe) v původním vzorku. Molární hmotnost Fe je 55,847 g.mol–1. Uveďte výpočty a jasně formulujte výsledky./

Tabulka 4: Analýza vzorků metodou kalibrační křivky

|  | vzorek /číslo vzorku/ |  | vzorek /číslo vzorku/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | cFe [µmoll–1] | A | cFe [µmoll–1] |
| 1. opakování |  |  |  |  |
| 2. opakování |  |  |  |  |
| 3. opakování |  |  |  |  |
| Průměr |  |  |  |  |

#### Stanovení železa metodou standardního přídavku

/Uveďte výpočet odhadu objemu neznámého vzorku, aby hodnota absorbance prvního měřeného roztoku byla 0,2.

Vypočítejte a uveďte do tabulky hodnoty látkové koncentrace Fe pro všechny roztoky (tak, jako kdyby všechno Fe v roztoku pocházelo z přídavku standardu). Naměřené hodnoty absorbance při max uveďte do tabulky.

Pro oba vzorky uveďte graf, rovnice a koeficient regrese popisující závislost absorbance na přidané koncentraci Fe sestrojené v programu EXCEL nebo obdobném./

/Pro oba vzorky vypočítejte hmotnost železa (mg Fe) v původním vzorku. Molární hmotnost Fe je 55,847 g.mol–1. Uveďte výpočty a jasně formulujte výsledky./

/Poznámka: Pro metodu standardního přídavku použijte rovněž lineární regresi. Vstupními daty pro výpočet koncentrace Fe v neznámém vzorku jsou hodnoty směrnice přímky a velikost úseku na ose absorbance, který odpovídá absorbanci vzorku/

Tabulka 5: Analýza vzorku A metodou standardního přídavku

| Roztok | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem vzorku [ml] |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem standardního roztoku Mohrovy soli [ml] | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Zvýšení koncentrace Fe přídavkem [µmoll–1] |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbance* |  |  |  |  |  |  |  |

*v závorce uvedena směrodatná odchylka

Tabulka 6: Analýza vzorku B metodou standardního přídavku

| Roztok | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem vzorku [ml] |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem standardního roztoku Mohrovy soli [ml] | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Zvýšení koncentrace Fe přídavkem [µmoll–1] |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbance* |  |  |  |  |  |  |  |

*v závorce uvedena směrodatná odchylka

# Určení stechiometrie komplexu metodou kontinuálních variací (Jobova metoda)

/Uveďte výpočet objemu základního roztoku 1,10-fenanthrolinu o koncentraci 0,01 mol.l–1 pro přípravu roztoku o koncentraci 5·10–4 mol.l–1 do odměrné baňky o objemu 100 ml.

Naměřené hodnoty absorbance uveďte do tabulky/

Tabulka 7: Jobova metoda

| Roztok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem standardního roztoku Fe [ml] | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| Objem roztoku fenanthrolinu [ml] | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 0 |
| Látkový zlomek Fe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/Výsledky měření použijte pro výpočet stechiometrie a konstanty stability vzniklého komplexu. Veškeré výpočty uveďte do protokolu. Uveďte graf závislosti absorbance na látkovém zlomku železa/

/Postup výpočtu byl vysvětlen v laboratoři a v návodech, v protokolu uveďte výpočty pomocí následujících rovnic:/

;   b= 1cm

[M] = c(M) – [MLn]

[L] = c (L) – n [MLn]

## Závěr

/V závěru protokolu budou stručně a přehledně sestaveny nalezené výsledky, tj. max, max, hmotnosti železa v dodaných vzorcích v mg stanovené jak metodou kalibrační přímky, tak metodou standardního přídavku, stechiometrie komplexu a hodnota vypočtené konstanty stability komplexu./